АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2015 № 25                                                                         с. Смоленское

Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

На основании пункта 5 статьи 9 части 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, обеспечения контроля за соблюдением правил их содержания и использования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (прилагается).

2. Комитету по образованию и делам молодёжи Администрации Смоленского района Алтайского края (В.П. Калиниченко), Управлению по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район Алтайского края (А.Е. Каньшин):

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций, в соответствии с ведомственной подчинённостью, настоящее постановление для принятия его к руководству и исполнению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Е.А. Лисицына.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                Н.В. Васильева

Утверждено

постановлением  Администрации

Смоленского района

от 21.01.2015 № 25

Положение

о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 9 части 1 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (далее – образовательные организации), подведомственных Комитету по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края (далее – Комитет по образованию) и Управлению по культуре и спорту муниципального образования Смоленский район Алтайского края (далее – Управление по культуре и спорту), порядок осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, а также обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

1.2.1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

1.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

1.2.4. Долгосрочной муниципальной целевой программой «Устойчивое развитие поселений Смоленского района Алтайского края» на 2014-2020 годы» утверждённой постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 26.09.2013 № 867

1.3. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.4. Настоящий Порядок является обязательным для всех образовательных организаций при осуществлении контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся на балансе данных образовательных организаций и (или) предоставленных иным пользователям на основе найма, аренды.

1.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии, а также обустройства прилегающих к ним территорий возлагается на руководителей образовательных организаций, в оперативном управлении которых находятся эти здания и сооружения.

1.6. На основании настоящего Порядка образовательные организации разрабатывают Положения о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В положениях определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений, которые группируются по степени их значимости для хозяйственной деятельности образовательных организаций.

1.7. Все здания и сооружения образовательных организаций закрепляются за назначаемым приказом по образовательной организации ответственным лицом, на которого возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий, сооружений и обустройство прилегающей к ним территории.

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации Смоленского района передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании распорядительного акта  и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.3.1. Использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества.

2.3.4. Согласовывать с Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации Смоленского района сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения  имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей из бюджета  на приобретение такого имущества).

2.3.5. До заключения договора аренды на закрепленное за ней имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне района.

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

2.4. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии.

2.5. Ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений в образовательной организации обязан обеспечить:

2.5.1. Техническое обслуживание (содержание) зданий, включающее в себя контроль по состоянию зданий, поддержание их в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.5.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.5.3. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию зданий в письменной форме докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель – учредителю с указанием принятых мер и стоимости работ (услуг).

2.5.4. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в Журнале учета  осмотров технического состояния здания (сооружения) (Приложения 1, 2, 3, 4, 5).

По каждому виду здания (сооружения) образовательной организацией осуществляется ведение отдельного Журнала, страницы которого номеруются, прошиваются, опечатываются и скрепляются подписью руководителя и печатью образовательной организации.

2.6. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки межведомственной  комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется Акт готовности образовательной организации к новому учебному году и работе в зимних условиях.

3. Требования к обустройству

прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток дождевых и талых вод, регулярно очищаться от мусора, а в зимнее время от снега и льда

3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Травяной покров подлежит регулярному скашиванию.

3.5. Сжигание мусора, других бытовых и производственных отходов на территории образовательной организации не допускается.

- 4. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

4.1. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

4.2. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

4.3. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

4.4. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

4.5. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений, землетрясений (далее - неблагоприятные факторы).

4.6. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом образовательных организаций по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

4.7. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

5. Контроль  за техническим  состоянием  зданий и сооружений

5.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

5.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

5.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

5.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

5.2.1. Внешнее благоустройство.

5.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты,  инженерные устройства и оборудование.

5.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

5.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

5.2.5. Поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

5.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

5.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

5.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

5.2.9. Противопожарные устройства.

5.2.10. Прилегающая территория.

5.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

5.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на подтопляемых, просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

5.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

5.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

5.4. Построенные, реконструированные и капитально отремонтированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

5.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Копии оформленных актов осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательной организации).

5.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

5.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

5.8. Результаты  осмотров  регистрируются в  Журнале учета осмотров технического состояния здания (сооружения) образовательной организации.

По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручение об устранении выявленных нарушений.

Устранение обнаруженных отклонений от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, а также выполнение других работ текущего характера производится в срок не более трёх дней.

При необходимости руководитель образовательной организации, обращается в адрес учредителя.

5.9. Учредитель координирует работу по организации капитального и текущего ремонта образовательных организаций.

5.10. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций в Комитете по образованию, Управлении по культуре и спорта ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия  по подготовке  к новому учебному году, осенне-зимнему  периоду, выполнению предписаний надзорных органов (Приложение № 10).

План ремонтных работ в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего  и капитального ремонта.

5.11. Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

- заявка на текущий  и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

- предписания контролирующих органов;

- предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

- объемы и источники финансирования проводимых работ.

- 6. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

6.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с Положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по образовательной организации. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

6.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При воздействии неблагоприятных факторов на здание (группу зданий и сооружений) в пределах территории образовательной организации комиссия возглавляется руководителем образовательной организации.

При воздействии неблагоприятных факторов на группу зданий и сооружений в пределах населенного пункта, комиссии возглавляются руководителем муниципального органа местного самоуправления или его заместителем, на территории которого расположены образовательные организации.

6.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в Приложениях 7 и 8 к настоящему Порядку, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

6.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в Приложении 9 к настоящему Порядку.

6.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. N 17-48.

6.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

6.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в Приложении 4 к настоящему Порядку, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

7. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним

территорий

7.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Смоленский район Алтайского края. Допускается направлять на проведение данных мероприятий средства других уровней бюджета, если они имеют целевое назначение, а также добровольные пожертвования, если это носит свободное волеизъявление.

7.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

7.2.1. Оплата  коммунальных услуг.

7.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в  казне муниципального образования Смоленский района Алтайского края.

7.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется в объемах, выделенных на текущий финансовый год бюджетных ассигнований главным распорядителем бюджетных средств по ведомственной принадлежности образовательных организаций – Комитетом по образованию и Управлением по культуре и спорту.

7.4. Распределение внебюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий поступивших в образовательную организацию в виде добровольных пожертвований, если они не носят целевого назначения, осуществляется руководителем образовательной организации по согласованию с государственно общественным органом управления образовательной организацией.

Управляющий делами                                                                    С.В. Малец

- Приложение №1

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций обустройства  прилегающих к ним территорий

муниципальное  ____________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

«___________________________________________________________________________»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) ______________________________________________________________________

Адрес  _________________________________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)  ___________________________________________________________________________

Начат  «___» __________ 20__ г.

Окончен  «___» __________ 20__ г.

Хранить _______ лет

- Приложение № 2

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций обустройства  прилегающих к ним территорий

Утверждена

приказом _____________________________________________

(наименование образовательной организации)

от ___________________ № _________

Инструкция

по ведению Журнала учета осмотров технического состояния здания (сооружения)

1. Настоящая инструкция определяет порядок по ведению «Журнала учета осмотров технического состояния здания (сооружения) муниципальной образовательной организации».

2. Страницы Журнала прошиваются, номеруются,  опечатываются и скрепляются подписью руководителя муниципальной образовательной организации и её печатью.

3. Ответственность за ведение Журнала возлагается на одного из сотрудников муниципальной образовательной организации являющегося ответственным за техническое состояние здания  (сооружения), на основании приказа её руководителя.

4. Внесение записей в Журнал осуществляется чернилами одного, синего или чёрного цвета.

5. Внесение записи в Журнал осуществляется в период осмотров технического состояния здания (сооружения) образовательной организации.

6. Порядок внесения записей в графы Журнала:

6.1. В графе 1 вносится дата осмотра технического состояния здания (сооружения) муниципальной образовательной организации;

6.2. В графе 2 вносится вид  проверки (плановая весенняя, плановая осенняя, внеплановая, плановая частичная, внеплановая частичная);

6.3. В графе 3 вносятся объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.);

6.4. В графе 4 вносится описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций;

6.5. В графе 5 вносятся мероприятия по устранению замечаний,  ответственный за их устранение;

6.6. В графе 6 вносится отметка об устранении замечаний с указанием даты (число, месяц, год), подпись лица, ответственного за ведение Журнала;

7. Журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания  (сооружения),  и  предъявляется  комиссиям  при проведении плановых осмотров.

- Приложение 3

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций обустройства  прилегающих к ним территорий

Ответственные за ведение Журнала

| Период ведения Журнала (указать число, месяц, год) |  | Фамилия, имя, отчество ответственного лица за ведение Журнала | Должность ответственного лица за ведение Журнала | Действует на основании приказа (распоряжения), (указать наименование, число, месяц, год, №) | Подпись ответственного лица за ведение Журнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | по |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение 4

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций, обустройства  прилегающих к ним территорий

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение 5

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций обустройства  прилегающих к ним территорий

В настоящем Журнале прономеровано, прошнуровано и скреплено подписью ___________________________ ( указать должность) и печатью ______________________________________ ( наименование образовательной организации) _________ (_____________) (листов) (страниц) ______________ _____________ ________________ (должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия) М. П. «___» _________ 20__ г.

- Приложение 6

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций, обустройства  прилегающих к ним

- территорий

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздуховоды | 1 |  |
| 2 | Печи с дымовыми трубами | 2 |  |
| 3 | Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях | 2 |  |
| 4 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 5 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 6 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 7 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 8 | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 9 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 10 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 11 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 12 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 13 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 14 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 15 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 16 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

- Приложение 7

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций, обустройства  прилегающих к ним

- территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________                                                        "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) _________________________________________________

2. Адрес ______________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) __________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________________________

5. Год постройки _______________________________________________________________

6. Материал стен _______________________________________________________________

7. Этажность __________________________________________________________________

8. Наличие подвала _____________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя __________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Представители:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| N п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Благоустройство |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |  |
| 9 | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 10 | Кровля |  |  |  |
| 11 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) |  |  |  |
| 12 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 13 | Система отопления |  |  |  |
| 14 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 15 | Система водоотведения |  |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |  |
| 19 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 20 | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов ______________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _________________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций _____________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________________

6) прилегающая территория ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Выводы и предложения: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

- Приложение 8

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций, обустройства  прилегающих к ним

- территорий

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________                                                     "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) _________________________________________________

2. Адрес ______________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) __________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________________________

5. Год постройки _______________________________________________________________

6. Материал стен _______________________________________________________________

7. Этажность __________________________________________________________________

8. Наличие подвала _____________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя __________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представители:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

произвела проверку готовности __________________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое  состояние  основных  конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а) кровля _____________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) __________________________________

в) фасад и наружные водостоки __________________________________________________

г) проемы ____________________________________________________________________

д) внутренние помещения _______________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения ___________________________________________

ж) отмостки и благоустройство __________________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные ______________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы ________________________________________

к) электроснабжение и освещение ________________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства _________________________________________

м) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) ______________________________________________________

б) уборочным инвентарем ______________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Выводы и предложения: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии           _____________________                        ___________________

Члены комиссии:                      _____________________                        ___________________

_____________________                       ___________________

- Приложение 9

- к Положению о порядке обеспечения  содержания

- зданий и сооружений муниципальных образовательных

- организаций, обустройства  прилегающих к ним

- территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________                                                      "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) _________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) __________________________________________________

Материал стен _______________________________________________________________

Этажность __________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ___________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _______________________________________________________

Члены комиссии: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представители: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

произвела осмотр ___________________________________________________________ ,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ____________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Характеристика   состояния   здания   (сооружения)   после  неблагоприятных

воздействий _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Сведения   о  мерах  по  предотвращению  развития  разрушительных  явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий ______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Предлагаемые  меры  по  ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии             _____________________               _____________________

Члены комиссии:                        _____________________               _____________________

_____________________               _____________________

- Приложение 10

- к  Положению о порядке обеспечения  содержания зданий и

сооружений муниципальных образовательных  организаций,

обустройства  прилегающих к ним территорий

СОГЛАСОВАНО                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

_________________________________                                                                        _____________________________________ (должность, инициалы, фамилия учредителя)                                                                                    (должность, инициалы, фамилия руководителя ОО)

______________________________________                                                                                      ___________________________________________

(подпись)                                                                                                                                                       (подпись)

«___» _________ 20__ г.                                                                                                                        «___» ____________ 20__ г.

М.П.                                                                                                                                                                            М.П.

План ремонтных работ в муниципальной образовательной  организации в период с ___ по ___ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации (с указанием структурного подразделения))

| № п/п | Наименование работ | Перечень работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники и объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Всего: тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметная стоимость, (тыс. руб.) | Ремонт системы отопления и вентиляции, тепловые счетчики | Ремонт системы водоснабжения | Ремонт системы канализации | Ремонт наружных теплотрасс и котельных | Ремонт помещений | Ремонт фасадов и фундаментов | Ремонт ограждений, благоустройство территорий | Ремонт оборудования | Устройство и ремонт АПС и средств оповещения | Замена и ремонт ветхой электропроводки | Противопожарные мероприятия | Ремонт кровли | Изготовление проектно- сметной документации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |