АКТ

готовности к эксплуатации котельной ________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

к отопительному периоду 2020-2021 г.г.

______________                                                                                                        __.08.2020 г.

(населённый пункт)

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 22.05.2020 № 379 «О проверке готовности образовательных организаций района к новому 2020-2021 учебному году и работе в зимних условиях» «___» августа 2020 г. комиссией в составе:

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Щигрев В.А. | - | заместитель главы Администрации района, начальник Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Калиниченко В.П. | - | председатель Комитета по образованию Смоленского района Алтайского края. |
| Члены комиссии: Бугунов Д.П. - начальник Управления по спорту, культуре и молодежной политике муниципального обра- зования Смоленский район (в части подве- домственных образовательных организаций); |  |  |
| Руш Ю.П. | - | заведующий сектором Комитета по образованию Смоленского района Алтайского края; |
| Викторова Н.В. | - | заведующий сектором Комитета по образованию Смоленского района Алтайского края; |
| Бобровских Ю.С | - | начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района; |
| Никитина С.Н. | - | ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Смоленского района; |
| Кабанец Е.Н. | - | инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Смоленскому району (по согласованию); |
| Скосарев Д.В. Вольвач А.Н. | - - | инспектор группы надзорной деятельности ТО НД № 3 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию); начальник ОВО по Смоленскому району, филиал ОВО ВНГ России по Алтайскому краю (по согласованию); |
| Десятова С.Н. | - | председатель районной профсоюзной организации работников образования и науки Смоленского района (по согласованию); |
| Мамелина М.В. | - | председатель муниципального совета родительской общественности Смоленского района (по согласованию) |

провела проверку готовности котельной  __________________________________________ _____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                             (полное наименование образовательной организации)

расположенной по адресу: 6596__ , Алтайский край, Смоленский район, _______________                                                                           _____________________________________________________________________________

(адрес места нахождения котельной)

1. При проверке и осмотре установлено:

Котельная отапливает здания:

1. _______________________________________________________________________

(указать здания, их назначение, адрес места нахождения)

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

1.1. Состав и техническая характеристика основного оборудования:

1.1.1. Общая установленная мощность котельной: ______ Гкал/ч

1.1.2. Количество, тип котлов, производительность, параметры:

| № п/п | Тип котла | Марка котла (заводская марка, самоварный) | Произво- дительность (мощность) | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Год проведе- ния ремонта, в чем заклю- чался ремонт | Готовность к отопительному периоду (готов/не готов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердотоп- ливный |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Твердотоп- ливный |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Твердотоп- ливный |  |  |  |  |  |  |

1.1.3. Котельное оборудование:

а) циркуляционные насосы.

| № п/п | Место установки | Марка насоса (заводская марка) | Произво- дительность (мощность) | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Год проведе- ния ремонта, в чем заклю- чался ремонт | Готовность к отопительному сезону (готов/не готов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

б) электродвигатели.

| № п/п | Место установки | Марка электродвигателя | Мощность, число оборотов | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Год проведе- ния ремонта, в чем заклю- чался ремонт | Готовность к отопительному сезону (готов/не готов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

б) вентиляторы поддува  и вытяжки.

| № п/п | Место установки (поддув котла, вытяжка) | Марка | Произво- дительность (мощность) | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Год проведе- ния ремонта, в чем заклю- чался ремонт | Готовность к отопительному сезону (готов/не готов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.4. Техническое состояние по визуальному осмотру дымовой трубы, опорной плиты, постамента, растяжек крепления дымовой трубы: _______________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(удовлетворительное/не удовлетворительное, указать конкретно, что требует ремонта (замены)

1.1.5. Колосники топки находятся в __________________________________________

_____________________________________________________________________________

(удовлетворительном/не удовлетворительном состоянии или требуют замены)

1.1.9. Теплотрасса от здания котельной до отапливаемых объектов находится в технически ____________________ состоянии. Общая протяжонность теплосети в двухтруб

(исправном/не исправном)

ном исполнении составляет _______ метров.

1.1.10. Запорная арматура на системе водопровода, и системе теплоснабжения находится ____________________________________________________________________

(в исправном/не исправном состоянии, проревизирована/не проревизирована, заменена на новую и

испытана)

_____________________________________________________________________________________________

1.1.11. Термометры определения температуры воды в системе подачи в котел и выхода из котла ______________________    находятся в _____________________ состоянии.

(установлены/не установлены)                                   (рабочем/не рабочем)

1.1.12. Монометры определения давления в системе теплоснабжения на подаче и обратке ______________________    находятся в _______________________ состоянии.

(установлены/не установлены)                                         (рабочем/не рабочем)

Поверку прошли в _____________________________________________________________

(число, месяц, год по каждому манометру с местом установки, указать)

1.1.13. Расширительный бак ________________________________________________

(тип, марка, объем, место установки, техническое состояние,

утеплен (если требуется), указать)

_____________________________________________________________________________

1.1.14. Емкость для аварийного запаса воды ___________________________________

(имеется/не имеется, объём, место установки)

_____________________________________________________________________________________________

1.1.15. Вид топлива: твердое топливо, уголь марки ДР, калорийность 5100.

1.1.16. Температурный график: 95/70.

1.1.17. Присоединенная тепловая нагрузка: _________ Гкал/ч.

1.1.18. Пробная топка, испытание котлов, котельного оборудования, теплотрассы и системы теплоснабжения объектов, отапливаемых от котельной образовательной организации после проведения ремонтных и регламентных работ произведена ________________

(число, месяц, год)

В ходе испытаний ________________________________________________________

(замечаний и нарушений в эксплуатации не выявлено/выявлено, указать, при

чины, принятые меры к устранению, техническое состояние на период

проверки к отопительному сезону)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Организация эксплуатации котельной

2.1. Эксплуатация котельной осуществляется: ________________________________

_____________________________________________________________________________.

(наименование эксплуатирующей организации)

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию: ________

_____________________________________________________________________________

(должность, инициалы. фамилия).

Прошел проверку знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПРП в ОЭЭ и инструктаж «____»_______ 20_ г. № записи в журнале ____________, назначен приказом ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной и оборудования. Приказа от «__» _____  20_ г. № _____.

2.2. Укомплектованность персонала: по состоянию на 06.08.2018 г. – 1 штатный сотрудник, 3 сотрудника сезонные рабочие, принимаемые на работу с начала отопительного периода.

2.3.Проверка знаний эксплуатационного персонала ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПРП в ОЭЭ, инструкций _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лимит топлива котельной на отопительный период составляет ______ тонны.

Запас топлива на угольном складе котельной на период составления Акта ____ тонн. В том числе остаток лимита предыдущего отопительного периода _____ тонн, что составляет  ____  дней среднегодового отопительного периода.

2.4. Наличие оперативно-технической документации:

- оперативный журнал: ____________________________________________________

(имеется/не имеется, указать)

- журнал технических освидетельствований: __________________________________

- журнал учета защитных средств: ___________________________________________

- журналы инструктажей, проверки знаний и т.д.:_______________________________

- утверждённые принципиальные схемы (водоснабжения, теплоснабжения, в том числе разводки водопровода и системы отопления котельной: ________________________

- утверждённый температурный график и нструкции по эксплуатации: ____________

- должностные инструкции: _________________________________________________

- инструкции по охране труда: ______________________________________________

- инструкции по пожарной безопасности: _____________________________________

- укомплектованность средствами пожаротушения _____________________________

_____________________________________________________________________________

(достаточно/не достаточно, количество огнетушителей их тип и объём)

- инструкция по действиям в случае чрезвычайной ситуации или отключения  электроэнергии: ___________________________________________________________________

2.5. Паспорта на энергооборудование ________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.7. Акты на скрытые работы: ______________________________________________

2.7. Акт проведения обследования электрооборудования и средств защиты: _______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(дата проведения лабораторных испытаний, № Акта, наименование организации проводившей испытания)

2.8. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):__________________

- котельное оборудование: _________________________________________________

(соответствует/не соответствует)

- котельно-вспомогательное оборудование: ___________________________________

(соответствует/не соответствует)

- системы сбора и возврата конденсата: ______________________________________

(соответствует/не соответствует)

- здания и сооружения  кровля:______________________________________________

(удовлетворительное/не удовлетворительное)

- заполнение оконных и дверных проемов: Оконные проемы - деревянные оконные блоки с двойным остеклением. Дверные проемы – деревянные двери.

- санитарное состояние служебных помещений котельной:______________________

_____________________________________________________________________________

(соответствует/не соответствует требованиям)

3. Заключение комиссии:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах Председатель комиссии:. Щигрев В.А.; __________________________ (личная подпись). Члены комиссии:; __________________________. Калиниченко В.П.; __________________________. Бугунов Д.П.; __________________________. Руш Ю.П.; __________________________. Викторова Н.В.; __________________________. Бобровских Ю.С.; __________________________. Никитина С.Н.; __________________________. Кабанец Е.Н.; __________________________. Скосарев Д.В. Вольвач А.Н. Десятова С.Н. Мамелина М.В.; __________________________ __________________________ ______________________ _____________________. С Актом ознакомлен, один экземпляр получен лично. Руководитель образовательной организации ________________________ (фамилия инициалы); __________________________ (личная подпись).